## Obsah
PLATNOST
Ceník výrobků |  | 2019-05-01
-4358500%
Buňkové tlumiče hluku typ G, GE, GH
| Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení. | List č. 2
Kulisové tlumiče hluku typ GKK, GKD, GKDH
| Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení. | List č. 3
List č. 2
Kruhové tlumiče hluku typ GD, GDE
| Kruhové tlumiče hluku jsou určené pro instalaci do kruhového potrubí pro tlumení hluku šířeného zejména z axiálních ventilátorů. | List č. 12
List č. 2
Tlumiče výfuku typ GV
| Tlumiče jsou učeny pro tlumení hluku výfuku spalovacích motorů (záložních zdrojů, kogeneračních jednotek apod.). Vyráběny jsou ve variantách pro různa paliva. | List č. 18
List č. 2
Akustické materiály
| Vybrané akustické materiály zvyšující neprůzvučnost tenkých konstrukcí, pohltivost nebo izolující od nežádoucích vibrací. | List č. 19
List č. 2
Akustické kryty typ GAKE, GAK1, GAK2, GAKV
| Lehké akustické kryty určené pro tlumení hluku tepelných čerpadel, venkovních chladicích jednotek a jiných zdrojů hluku s vlastním přívodem vzduchu. | List č. 20
List č. 2
Protihluková digestoř typ GPHD
| Digestoř je akustický absorbér určený pro tlumení hluku na pracovištích. Instaluje se do blízkosti zdroje, kde svojí přítomností omezuje šíření hluku na další pracoviště. | List č. 21
List č. 2

## Buňky G-GE-GH
zadejte váš rabat
Ceník buňkových tlumičů hluku |  | 0%
|  | 1.03 | 1
Tlumiče hluku v kašírovaném provedení - typ GE |  | ITS101-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ tlumiče | Základní cena | Vaše cena
GE200x500x1000 (stěna 50 mm) | 815 | 815
GE200x500X1500 (stěna 50 mm) | 1350 | 1350
GE250x500x1000 (stěna 80 mm) | 875 | 875
GE250x500x1500 (stěna 80 mm) | 1510 | 1510
GE300x500x1000 (stěna 100 mm) | 925 | 925
GE300x500x1500 (stěna 100 mm) | 1665 | 1665
Tlumiče hluku s děrovaným plechem - typ G |  | ITS102-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Základní cena | Vaše cena
G200x500x1000 (stěna 60 mm) | 1105 | 1105
G200x500x1500 (stěna 60 mm) | 1730 | 1730
G200x500x2000 (stěna 60 mm) | 2175 | 2175
G250x500x1000 (stěna 80 mm) | 1180 | 1180
G250x500x1500 (stěna 80 mm) | 1870 | 1870
G250x500x2000 (stěna 80 mm) | 2335 | 2335
G300x500x2000 (stěna 100 mm) | 2495 | 2495
G400x500x2000 (stěna 100 mm) | 3145 | 3145
G500x500x2000 (stěna 120 mm) | 3550 | 3550
Tlumiče hluku v hygienickém provedení - typ GH |  | ITS103-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti zavařené ve fólii a kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Základní cena | Vaše cena
GH200x500x1000 (stěna 60 mm) | 1245 | 1245
GH200x500x1500 (stěna 60 mm) | 1925 | 1925
GH200x500x2000 (stěna 60 mm) | 2440 | 2440
GH250x500x1000 (stěna 80 mm) | 1325 | 1325
GH250x500x1500 (stěna 80 mm) | 2075 | 2075
GH250x500x2000 (stěna 80 mm) | 2600 | 2600
GH300x500x2000 (stěna 100 mm) | 2760 | 2760
GH400x500x2000 (stěna 100 mm) | 3415 | 3415
GH500x500x2000 (stěna 120 mm) | 3825 | 3825
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kulisy GKK
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKK | [6 empty] | 0%
[7 empty] | 1.03 | 1
Kulisové tlumiče hluku v kašírovaném provedení - typ GKK | [6 empty] | ITS111-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 465 |  | 465
| 250 |  |  |  | 495 |  | 495
| 315 |  |  |  | 550 |  | 550
| 400 |  |  |  | 610 |  | 610
| 500 |  |  |  | 665 |  | 665
| 630 |  |  |  | 825 |  | 825
| 710 |  |  |  | 920 |  | 920
| 800 |  |  |  | 965 |  | 965
| 1000 |  |  |  | 1085 |  | 1085
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 695 |  | 695
| 250 |  |  |  | 735 |  | 735
| 315 |  |  |  | 825 |  | 825
| 400 |  |  |  | 910 |  | 910
| 500 |  |  |  | 995 |  | 995
| 630 |  |  |  | 1230 |  | 1230
| 710 |  |  |  | 1350 |  | 1350
| 800 |  |  |  | 1445 |  | 1445
| 1000 |  |  |  | 1635 |  | 1635
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 925 |  | 925
| 250 |  |  |  | 985 |  | 985
| 315 |  |  |  | 1095 |  | 1095
| 400 |  |  |  | 1210 |  | 1210
| 500 |  |  |  | 1325 |  | 1325
| 630 |  |  |  | 1645 |  | 1645
| 710 |  |  |  | 1795 |  | 1795
| 800 |  |  |  | 1925 |  | 1925
| 1000 |  |  |  | 2175 |  | 2175
Příplatky za provedení k typu GKK 100 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 195 | 195 | 205 | 215 | 220 | 235 | 250 | 280
(.2) výběh | 190 | 190 | 195 | 205 | 215 | 220 | 235 | 245
(.3) náběh + výběh | 385 | 385 | 400 | 420 | 435 | 455 | 485 | 525
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKK | [6 empty] | 0%
1
Kulisové tlumiče hluku v kašírovaném provedení - typ GKK | [6 empty] | ITS111-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 685 |  | 685
| 250 |  |  |  | 725 |  | 725
| 315 |  |  |  | 785 |  | 785
| 400 |  |  |  | 885 |  | 885
| 500 |  |  |  | 975 |  | 975
| 630 |  |  |  | 1165 |  | 1165
| 710 |  |  |  | 1265 |  | 1265
| 800 |  |  |  | 1360 |  | 1360
| 1000 |  |  |  | 1570 |  | 1570
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1030 |  | 1030
| 250 |  |  |  | 1085 |  | 1085
| 315 |  |  |  | 1175 |  | 1175
| 400 |  |  |  | 1325 |  | 1325
| 500 |  |  |  | 1465 |  | 1465
| 630 |  |  |  | 1740 |  | 1740
| 710 |  |  |  | 1910 |  | 1910
| 800 |  |  |  | 2040 |  | 2040
| 1000 |  |  |  | 2360 |  | 2360
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 1370 |  | 1370
| 250 |  |  |  | 1450 |  | 1450
| 315 |  |  |  | 1565 |  | 1565
| 400 |  |  |  | 1765 |  | 1765
| 500 |  |  |  | 1945 |  | 1945
| 630 |  |  |  | 2325 |  | 2325
| 710 |  |  |  | 2535 |  | 2535
| 800 |  |  |  | 2720 |  | 2720
| 1000 |  |  |  | 3135 |  | 3135
Příplatky za provedení k typu GKK 200 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 215 | 220 | 230 | 245 | 270 | 295 | 325 | 355
(.2) výběh | 195 | 205 | 215 | 230 | 245 | 265 | 290 | 310
(.3) náběh + výběh | 410 | 425 | 445 | 475 | 515 | 560 | 615 | 665
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKK | [6 empty] | 0%
1
Kulisové tlumiče hluku v kašírovaném provedení - typ GKK | [6 empty] | ITS111-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 1000 |  | 1010 |  | 1010
| 400 |  |  |  | 1130 |  | 1130
| 500 |  |  |  | 1255 |  | 1255
| 630 |  |  |  | 1475 |  | 1475
| 710 |  |  |  | 1620 |  | 1620
| 800 |  |  |  | 1730 |  | 1730
| 1000 |  |  |  | 1995 |  | 1995
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 1500 |  | 1515 |  | 1515
| 400 |  |  |  | 1695 |  | 1695
| 500 |  |  |  | 1885 |  | 1885
| 630 |  |  |  | 2210 |  | 2210
| 710 |  |  |  | 2430 |  | 2430
| 800 |  |  |  | 2595 |  | 2595
| 1000 |  |  |  | 2990 |  | 2990
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 2000 |  | 2020 |  | 2020
| 400 |  |  |  | 2255 |  | 2255
| 500 |  |  |  | 2515 |  | 2515
| 630 |  |  |  | 2945 |  | 2945
| 710 |  |  |  | 3215 |  | 3215
| 800 |  |  |  | 3455 |  | 3455
| 1000 |  |  |  | 3985 |  | 3985
Příplatky za provedení k typu GKK 300 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 230 | 245 | 265 | 285 | 310 | 350 | 385 | 445
(.2) výběh | 215 | 220 | 235 | 250 | 270 | 300 | 335 | 370
(.3) náběh + výběh | 445 | 465 | 500 | 535 | 580 | 650 | 720 | 815
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kulisy GKD
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKD | [6 empty] | 0%
[7 empty] | 1.03 | 1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS112-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 665 |  | 665
| 250 |  |  |  | 720 |  | 720
| 315 |  |  |  | 825 |  | 825
| 400 |  |  |  | 935 |  | 935
| 500 |  |  |  | 1070 |  | 1070
| 630 |  |  |  | 1300 |  | 1300
| 710 |  |  |  | 1450 |  | 1450
| 800 |  |  |  | 1570 |  | 1570
| 1000 |  |  |  | 1845 |  | 1845
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 995 |  | 995
| 250 |  |  |  | 1080 |  | 1080
| 315 |  |  |  | 1230 |  | 1230
| 400 |  |  |  | 1405 |  | 1405
| 500 |  |  |  | 1600 |  | 1600
| 630 |  |  |  | 1945 |  | 1945
| 710 |  |  |  | 2185 |  | 2185
| 800 |  |  |  | 2360 |  | 2360
| 1000 |  |  |  | 2760 |  | 2760
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 1325 |  | 1325
| 250 |  |  |  | 1435 |  | 1435
| 315 |  |  |  | 1645 |  | 1645
| 400 |  |  |  | 1870 |  | 1870
| 500 |  |  |  | 2140 |  | 2140
| 630 |  |  |  | 2595 |  | 2595
| 710 |  |  |  | 2875 |  | 2875
| 800 |  |  |  | 3135 |  | 3135
| 1000 |  |  |  | 3680 |  | 3680
Příplatky za provedení k typu GKD 100 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 195 | 195 | 205 | 215 | 220 | 235 | 250 | 280
(.2) výběh | 190 | 190 | 195 | 205 | 215 | 220 | 235 | 245
(.3) náběh + výběh | 385 | 385 | 400 | 420 | 435 | 455 | 485 | 525
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKD | [6 empty] | 0%
1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS112-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 880 |  | 880
| 250 |  |  |  | 955 |  | 955
| 315 |  |  |  | 1055 |  | 1055
| 400 |  |  |  | 1205 |  | 1205
| 500 |  |  |  | 1360 |  | 1360
| 630 |  |  |  | 1645 |  | 1645
| 710 |  |  |  | 1810 |  | 1810
| 800 |  |  |  | 1945 |  | 1945
| 1000 |  |  |  | 2295 |  | 2295
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1320 |  | 1320
| 250 |  |  |  | 1425 |  | 1425
| 315 |  |  |  | 1580 |  | 1580
| 400 |  |  |  | 1815 |  | 1815
| 500 |  |  |  | 2040 |  | 2040
| 630 |  |  |  | 2465 |  | 2465
| 710 |  |  |  | 2715 |  | 2715
| 800 |  |  |  | 2925 |  | 2925
| 1000 |  |  |  | 3440 |  | 3440
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 1755 |  | 1755
| 250 |  |  |  | 1905 |  | 1905
| 315 |  |  |  | 2105 |  | 2105
| 400 |  |  |  | 2415 |  | 2415
| 500 |  |  |  | 2720 |  | 2720
| 630 |  |  |  | 3285 |  | 3285
| 710 |  |  |  | 3620 |  | 3620
| 800 |  |  |  | 3900 |  | 3900
| 1000 |  |  |  | 4590 |  | 4590
Příplatky za provedení k typu GKD 200 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 215 | 220 | 230 | 245 | 270 | 295 | 325 | 355
(.2) výběh | 195 | 205 | 215 | 230 | 245 | 265 | 290 | 310
(.3) náběh + výběh | 410 | 425 | 445 | 475 | 515 | 560 | 615 | 665
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKD | [6 empty] | 0%
1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS112-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 1000 |  | 1275 |  | 1275
| 400 |  |  |  | 1435 |  | 1435
| 500 |  |  |  | 1650 |  | 1650
| 630 |  |  |  | 1920 |  | 1920
| 710 |  |  |  | 2135 |  | 2135
| 800 |  |  |  | 2300 |  | 2300
| 1000 |  |  |  | 2705 |  | 2705
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 1500 |  | 1915 |  | 1915
| 400 |  |  |  | 2160 |  | 2160
| 500 |  |  |  | 2475 |  | 2475
| 630 |  |  |  | 2885 |  | 2885
| 710 |  |  |  | 3190 |  | 3190
| 800 |  |  |  | 3450 |  | 3450
| 1000 |  |  |  | 4060 |  | 4060
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 2000 |  | 2550 |  | 2550
| 400 |  |  |  | 2880 |  | 2880
| 500 |  |  |  | 3295 |  | 3295
| 630 |  |  |  | 3840 |  | 3840
| 710 |  |  |  | 4290 |  | 4290
| 800 |  |  |  | 4600 |  | 4600
| 1000 |  |  |  | 5400 |  | 5400
Příplatky za provedení k typu GKD 300 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 230 | 245 | 265 | 285 | 310 | 350 | 385 | 445
(.2) výběh | 215 | 220 | 235 | 250 | 270 | 300 | 335 | 370
(.3) náběh + výběh | 445 | 465 | 500 | 535 | 580 | 650 | 720 | 815
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kulisy GKDH
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH | [6 empty] | 0%
[7 empty] | 1.03 | 1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS113-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 780 |  | 780
| 250 |  |  |  | 845 |  | 845
| 315 |  |  |  | 960 |  | 960
| 400 |  |  |  | 1120 |  | 1120
| 500 |  |  |  | 1280 |  | 1280
| 630 |  |  |  | 1550 |  | 1550
| 710 |  |  |  | 1720 |  | 1720
| 800 |  |  |  | 1875 |  | 1875
| 1000 |  |  |  | 2225 |  | 2225
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1165 |  | 1165
| 250 |  |  |  | 1260 |  | 1260
| 315 |  |  |  | 1430 |  | 1430
| 400 |  |  |  | 1675 |  | 1675
| 500 |  |  |  | 1920 |  | 1920
| 630 |  |  |  | 2330 |  | 2330
| 710 |  |  |  | 2595 |  | 2595
| 800 |  |  |  | 2810 |  | 2810
| 1000 |  |  |  | 3335 |  | 3335
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 1550 |  | 1550
| 250 |  |  |  | 1690 |  | 1690
| 315 |  |  |  | 1915 |  | 1915
| 400 |  |  |  | 2230 |  | 2230
| 500 |  |  |  | 2560 |  | 2560
| 630 |  |  |  | 3105 |  | 3105
| 710 |  |  |  | 3465 |  | 3465
| 800 |  |  |  | 3750 |  | 3750
| 1000 |  |  |  | 4455 |  | 4455
Příplatky za provedení k typu GKD 100 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 195 | 195 | 205 | 215 | 220 | 235 | 250 | 280
(.2) výběh | 190 | 190 | 195 | 205 | 215 | 220 | 235 | 245
(.3) náběh + výběh | 385 | 385 | 400 | 420 | 435 | 455 | 485 | 525
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH | [6 empty] | 0%
1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS113-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 980 |  | 980
| 250 |  |  |  | 1075 |  | 1075
| 315 |  |  |  | 1190 |  | 1190
| 400 |  |  |  | 1380 |  | 1380
| 500 |  |  |  | 1570 |  | 1570
| 630 |  |  |  | 1890 |  | 1890
| 710 |  |  |  | 2095 |  | 2095
| 800 |  |  |  | 2270 |  | 2270
| 1000 |  |  |  | 2700 |  | 2700
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1470 |  | 1470
| 250 |  |  |  | 1615 |  | 1615
| 315 |  |  |  | 1785 |  | 1785
| 400 |  |  |  | 2075 |  | 2075
| 500 |  |  |  | 2225 |  | 2225
| 630 |  |  |  | 2840 |  | 2840
| 710 |  |  |  | 3155 |  | 3155
| 800 |  |  |  | 3410 |  | 3410
| 1000 |  |  |  | 4045 |  | 4045
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 1960 |  | 1960
| 250 |  |  |  | 2155 |  | 2155
| 315 |  |  |  | 2380 |  | 2380
| 400 |  |  |  | 2765 |  | 2765
| 500 |  |  |  | 3135 |  | 3135
| 630 |  |  |  | 3785 |  | 3785
| 710 |  |  |  | 4185 |  | 4185
| 800 |  |  |  | 4540 |  | 4540
| 1000 |  |  |  | 5390 |  | 5390
Příplatky za provedení k typu GKD 200 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 215 | 220 | 230 | 245 | 270 | 295 | 325 | 355
(.2) výběh | 195 | 205 | 215 | 230 | 245 | 265 | 290 | 310
(.3) náběh + výběh | 410 | 425 | 445 | 475 | 515 | 560 | 615 | 665
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH | [6 empty] | 0%
1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS113-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  |  |  | 1415 |  | 1415
| 400 |  |  |  | 1620 |  | 1620
| 500 |  |  |  | 1845 |  | 1845
| 630 |  |  |  | 2190 |  | 2190
| 710 |  |  |  | 2325 |  | 2325
| 800 |  |  |  | 2600 |  | 2600
| 1000 |  |  |  | 3095 |  | 3095
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  |  |  | 2125 |  | 2125
| 400 |  |  |  | 2430 |  | 2430
| 500 |  |  |  | 2765 |  | 2765
| 630 |  |  |  | 3225 |  | 3225
| 710 |  |  |  | 3665 |  | 3665
| 800 |  |  |  | 4070 |  | 4070
| 1000 |  |  |  | 4640 |  | 4640
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  |  |  | 2835 |  | 2835
| 400 |  |  |  | 3240 |  | 3240
| 500 |  |  |  | 3680 |  | 3680
| 630 |  |  |  | 4370 |  | 4370
| 710 |  |  |  | 4805 |  | 4805
| 800 |  |  |  | 5200 |  | 5200
| 1000 |  |  |  | 6185 |  | 6185
Příplatky za provedení k typu GKDH 300 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 230 | 245 | 265 | 285 | 310 | 350 | 385 | 445
(.2) výběh | 215 | 220 | 235 | 250 | 270 | 300 | 335 | 370
(.3) náběh + výběh | 445 | 465 | 500 | 535 | 580 | 650 | 720 | 815
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kruhové tlumiče GD
zadejte váš rabat
Ceník kruhových tlumičů hluku GD | [6 empty] | 0%
[7 empty] | 1.03 | 1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GD bez jádra provedení .0 | Ø100 |  | 1000 |  | 2190 |  | 2190
| Ø125 |  |  |  | 2300 |  | 2300
| Ø140 |  |  |  | 2600 |  | 2600
| Ø150 |  |  |  | 2760 |  | 2760
| Ø160 |  |  |  | 2895 |  | 2895
| Ø180 |  |  |  | 3165 |  | 3165
| Ø200 |  |  |  | 3395 |  | 3395
| Ø224 |  |  |  | 3735 |  | 3735
| Ø250 |  |  |  | 4045 |  | 4045
| Ø280 |  |  |  | 4415 |  | 4415
| Ø300 |  |  |  | 4630 |  | 4630
| Ø315 |  |  |  | 4765 |  | 4765
| Ø355 |  |  |  | 5510 |  | 5510
| Ø400 |  |  |  | 6015 |  | 6015
| Ø450 |  |  |  | 7700 |  | 7700
| Ø500 |  |  |  | 9130 |  | 9130
| Ø560 |  |  |  | 10975 |  | 10975
| Ø600 |  |  |  | 11685 |  | 11685
| Ø630 |  |  |  | 12480 |  | 12480
| Ø710 |  |  |  | 14155 |  | 14155
| Ø800 |  |  |  | 15465 |  | 15465
| Ø900 |  |  |  | 18335 |  | 18335
| Ø1000 |  |  |  | 20085 |  | 20085
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 355 | 375 | 395 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 610 | 625 | 655 | 680 | 875 | 1065 | 1320 | 1465
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 1535 | 1575 | 2010 | 2120 | 2235 | 6200 | 8745 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kruhových tlumičů hluku GD | [6 empty] | 0%
1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GD bez jádra provedení .0 | Ø100 |  | 1500 |  | 2925 |  | 2925
| Ø125 |  |  |  | 3080 |  | 3080
| Ø140 |  |  |  | 3335 |  | 3335
| Ø150 |  |  |  | 3505 |  | 3505
| Ø160 |  |  |  | 3785 |  | 3785
| Ø180 |  |  |  | 4175 |  | 4175
| Ø200 |  |  |  | 4410 |  | 4410
| Ø224 |  |  |  | 4865 |  | 4865
| Ø250 |  |  |  | 5190 |  | 5190
| Ø280 |  |  |  | 5660 |  | 5660
| Ø300 |  |  |  | 5990 |  | 5990
| Ø315 |  |  |  | 6170 |  | 6170
| Ø355 |  |  |  | 7155 |  | 7155
| Ø400 |  |  |  | 7705 |  | 7705
| Ø450 |  |  |  | 9590 |  | 9590
| Ø500 |  |  |  | 11165 |  | 11165
| Ø560 |  |  |  | 13250 |  | 13250
| Ø600 |  |  |  | 14430 |  | 14430
| Ø630 |  |  |  | 15300 |  | 15300
| Ø710 |  |  |  | 17140 |  | 17140
| Ø800 |  |  |  | 18790 |  | 18790
| Ø900 |  |  |  | 24310 |  | 24310
| Ø1000 |  |  |  | 26470 |  | 26470
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 355 | 375 | 395 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 610 | 625 | 655 | 680 | 875 | 1065 | 1320 | 1465
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 1535 | 1575 | 2010 | 2120 | 2235 | 6200 | 8745 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kruhových tlumičů hluku GD | [6 empty] | 0%
1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GD bez jádra provedení .0 | Ø100 |  | 2000 |  | 3630 |  | 3630
| Ø125 |  |  |  | 3835 |  | 3835
| Ø140 |  |  |  | 4095 |  | 4095
| Ø150 |  |  |  | 4415 |  | 4415
| Ø160 |  |  |  | 4635 |  | 4635
| Ø180 |  |  |  | 5085 |  | 5085
| Ø200 |  |  |  | 5375 |  | 5375
| Ø224 |  |  |  | 5875 |  | 5875
| Ø250 |  |  |  | 6280 |  | 6280
| Ø280 |  |  |  | 6785 |  | 6785
| Ø300 |  |  |  | 7155 |  | 7155
| Ø315 |  |  |  | 7510 |  | 7510
| Ø355 |  |  |  | 8605 |  | 8605
| Ø400 |  |  |  | 9390 |  | 9390
| Ø450 |  |  |  | 11325 |  | 11325
| Ø500 |  |  |  | 13200 |  | 13200
| Ø560 |  |  |  | 15845 |  | 15845
| Ø600 |  |  |  | 17235 |  | 17235
| Ø630 |  |  |  | 18135 |  | 18135
| Ø710 |  |  |  | 20390 |  | 20390
| Ø800 |  |  |  | 22135 |  | 22135
| Ø900 |  |  |  | 30180 |  | 30180
| Ø1000 |  |  |  | 32855 |  | 32855
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 355 | 375 | 395 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 610 | 625 | 655 | 680 | 875 | 1065 | 1320 | 1465
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 1535 | 1575 | 2010 | 2120 | 2235 | 6200 | 8745 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kruhové tlumiče GDE
zadejte váš rabat
Ceník kruhových tlumičů hluku GDE | [6 empty] | 0%
[7 empty] | 1.03 | 1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0 | Ø200 |  | 1000 |  | 4005 |  | 4005
| Ø224 |  |  |  | 4415 |  | 4415
| Ø250 |  |  |  | 4685 |  | 4685
| Ø280 |  |  |  | 5185 |  | 5185
| Ø300 |  |  |  | 5490 |  | 5490
| Ø315 |  |  |  | 5710 |  | 5710
| Ø355 |  |  |  | 6555 |  | 6555
| Ø400 |  |  |  | 7155 |  | 7155
| Ø450 |  |  |  | 9050 |  | 9050
| Ø500 |  |  |  | 10535 |  | 10535
| Ø560 |  |  |  | 13240 |  | 13240
| Ø600 |  |  |  | 13985 |  | 13985
| Ø630 |  |  |  | 14590 |  | 14590
| Ø710 |  |  |  | 16650 |  | 16650
| Ø800 |  |  |  | 18215 |  | 18215
| Ø900 |  |  |  | 25235 |  | 25235
| Ø1000 |  |  |  | 29355 |  | 29355
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 355 | 375 | 395 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 610 | 625 | 655 | 680 | 875 | 1065 | 1320 | 1465
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 1535 | 1575 | 2010 | 2120 | 2235 | 6200 | 8745 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kruhových tlumičů hluku GDE | [6 empty] | 0%
1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0 | Ø200 |  | 1500 |  | 5245 |  | 5245
| Ø224 |  |  |  | 5660 |  | 5660
| Ø250 |  |  |  | 6035 |  | 6035
| Ø280 |  |  |  | 6735 |  | 6735
| Ø300 |  |  |  | 7040 |  | 7040
| Ø315 |  |  |  | 7430 |  | 7430
| Ø355 |  |  |  | 8480 |  | 8480
| Ø400 |  |  |  | 9310 |  | 9310
| Ø450 |  |  |  | 11325 |  | 11325
| Ø500 |  |  |  | 13145 |  | 13145
| Ø560 |  |  |  | 15845 |  | 15845
| Ø600 |  |  |  | 17195 |  | 17195
| Ø630 |  |  |  | 18195 |  | 18195
| Ø710 |  |  |  | 20390 |  | 20390
| Ø800 |  |  |  | 22540 |  | 22540
| Ø900 |  |  |  | 33580 |  | 33580
| Ø1000 |  |  |  | 38935 |  | 38935
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 355 | 375 | 395 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 610 | 625 | 655 | 680 | 875 | 1065 | 1320 | 1465
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 1535 | 1575 | 2010 | 2120 | 2235 | 6200 | 8745 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kruhových tlumičů hluku GDE | [6 empty] | 0%
1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0 | Ø200 |  | 2000 |  | 6495 |  | 6495
| Ø224 |  |  |  | 7010 |  | 7010
| Ø250 |  |  |  | 7360 |  | 7360
| Ø280 |  |  |  | 8285 |  | 8285
| Ø300 |  |  |  | 8810 |  | 8810
| Ø315 |  |  |  | 9130 |  | 9130
| Ø355 |  |  |  | 10440 |  | 10440
| Ø400 |  |  |  | 11455 |  | 11455
| Ø450 |  |  |  | 13910 |  | 13910
| Ø500 |  |  |  | 15725 |  | 15725
| Ø560 |  |  |  | 19165 |  | 19165
| Ø600 |  |  |  | 20745 |  | 20745
| Ø630 |  |  |  | 21785 |  | 21785
| Ø710 |  |  |  | 24430 |  | 24430
| Ø800 |  |  |  | 26845 |  | 26845
| Ø900 |  |  |  | 41920 |  | 41920
| Ø1000 |  |  |  | 48515 |  | 48515
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 355 | 375 | 395 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 610 | 625 | 655 | 680 | 875 | 1065 | 1320 | 1465
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 1535 | 1575 | 2010 | 2120 | 2235 | 6200 | 8745 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Tlumiče výfuku GV
zadejte váš rabat
Ceník tlumičů výfuku motorů GV |  |  |  | 0%
|  |  |  | 1.03 | 1
Tlumiče výfuku motorů - typ GV první stupeň |  |  |  | ITS162-01
Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.
Výkon motoru | Typ tlumiče | Délka [mm] | Základní cena | Vaše cena
30 až 200 kVA | GV 600 I° | 1500 | 59120 | 59120
201 až 450 kVA | GV 800 I° |  | 65920 | 65920
451 až 800 kVA | GV 1000 I° |  | 70040 | 70040
801 až 1200 kVA | GV 1200 I° |  | 81060 | 81060
30 až 200 kVA | GV 600 I° | 2000 | 65920 | 65920
201 až 450 kVA | GV 800 I° |  | 72820 | 72820
451 až 800 kVA | GV 1000 I° |  | 74160 | 74160
801 až 1200 kVA | GV 1200 I° |  | 87960 | 87960
30 až 200 kVA | GV 600 I° | 2500 | 72820 | 72820
201 až 450 kVA | GV 800 I° |  | 79720 | 79720
451 až 800 kVA | GV 1000 I° |  | 85180 | 85180
801 až 1200 kVA | GV 1200 I° |  | 94760 | 94760
Tlumiče výfuku motorů - typ GV druhý stupeň |  |  |  | ITS162-01
Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.
Výkon motoru | Typ tlumiče | Délka [mm] | Základní cena | Vaše cena
30 až 200 kVA | GV 600 II° | 2000 | 65920 | 65920
201 až 450 kVA | GV 800 II° |  | 72820 | 72820
451 až 800 kVA | GV 1000 II° |  | 74160 | 74160
801 až 1200 kVA | GV 1200 II° |  | 87960 | 87960
30 až 200 kVA | GV 600 II° | 2500 | 72820 | 72820
201 až 450 kVA | GV 800 II° |  | 79720 | 79720
451 až 800 kVA | GV 1000 II° |  | 85180 | 85180
801 až 1200 kVA | GV 1200 II° |  | 94760 | 94760
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Akustické materiály
zadejte váš rabat
Ceník akustických materiálů |  | 0%
|  | 1.03 | 1
Vibro izolační materiál BELAR® |  | ITS216-01
BELAR® je elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu pojeného polybutadien-polyuretanovým pojivem.
Typové označení materiálu | Základní cena | Vaše cena
BELAR 0,65 1500x500x20 mm | 1005 | 1005
BELAR 0,65 1500x500x25 mm | 1185 | 1185
BELAR 0,80 1500x500x10 mm | 595 | 595
BELAR 0,80 1500x500x15 mm | 805 | 805
BELAR 0,80 1500x500x20 mm | 1060 | 1060
BELAR 0,80 1500x500x25 mm | 1315 | 1315
BELAR 0,90 1500x500x10 mm | 685 | 685
BELAR 0,90 1500x500x15 mm | 915 | 915
BELAR 0,90 1500x500x20 mm | 1215 | 1215
BELAR 0,90 1500x500x25 mm | 1510 | 1510
BELAR 1,00 1500x500x10 mm | 765 | 765
BELAR 1,00 1500x500x15 mm | 1030 | 1030
BELAR 1,00 1500x500x20 mm | 1365 | 1365
BELAR 1,00 1500x500x25 mm | 1700 | 1700
Vibro izolační materiál RÝHOVANÁ GUMA |  | ITS215-01
Rýhovaná guma je určena pro pružné ukládání strojů a zařízení, snižuje přenos vibrací přenášených do konstrukcí.
Typové označení materiálu | Základní cena | Vaše cena
RÝHOVANÁ GUMA 600x300x8 mm | 310 | 310
Vibro izolační materiál AMS |  | ITS217-01
AMS je syntetický polymer CPE na bázi chlorovaného polyetylénu s minerálním plnivem, aromatickými oleji a dalšími aditivy.
Typové označení materiálu | Základní cena | Vaše cena
AMS fólie 2 mm, samolep, 1000x2000 mm | 1135 | 1135
AMS fólie 3 mm, samolep, 1000x2000 mm | 1360 | 1360
AMS fólie 2 + STRUTO 20 + Al fólie, samolep, 1000x2000 mm | 2780 | 2780
Akustické minerální vaty
Akustické minerální vaty používané pro tlumení hluku
Typové označení materiálu | Brutto cena | Vaše cena
ROCTON 50 kg/m3, 50x1000x500 mm | 70 | 70
ROCTON 50 kg/m3, 80x1000x500 mm | 115 | 115
ProRox SL950 80 kg/m3, 100x1000x500 mm | 225 | 225
TECHROCK FB1 50 kg/m3, 50x1000x500 mm, černý kašír 1 str. | 155 | 155
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné dodat odřezky nabízených materiálů, nebo atypické přířezy.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Akustické kryty GAK
zadejte váš rabat
Ceník akustických krytů GAK |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 1.03 | 1
Akustické kryty chladicích jednotek a tepelných čerpadel - typ GAK |  |  |  |  | ITS140-01
Provedení z pozinkovaného nebo lakovaného plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ krytu GAKE | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 1100 | 1090 | 370 | 30890 | 30890
Rozměry akustického krytu | 1350 | 1300 | 1600
Typ krytu GAK1 | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 1050 | 1020 | 490 | 41190 | 41190
Rozměry akustického krytu | 1300 | 1420 | 1610
Typ krytu GAK2 | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 1050 | 1520 | 490 | 61790 | 61790
Rozměry akustického krytu | 1300 | 1920 | 1610
Typ krytu GAKV | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 920 | 1780 | 740 | 82390 | 82390
Rozměry akustického krytu | 1150 | 2865 | 1560
Nosný rám krytu |  |  |  |  | ITS140-01
Rám je určen pro usazení krytu na nerovný základ, případně pro vedení technologických prostupů. Materiál pozinkovaný lakovaný plech.
Popis |  |  |  | Základní cena | Vaše cena
Nosný rám pro kryt - typ GAKE |  |  |  | 4110 | 4110
Nosný rám pro kryt - typ GAK1 nebo GAK2 |  |  |  | 7715 | 7715
Nosný rám pro kryt - typ GAKV |  |  |  | 6685 | 6685
Nosný rám jednotky |  |  |  |  | ITS140-01
Rám je určen pro usazení jednotky nad zem ve výšce 250 mm (námraza). Rám je možné propojit s rámem krytu. Materiál pozinkovaný plech.
Popis |  |  |  | Základní cena | Vaše cena
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKE |  |  |  | 2060 | 2060
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAK1 nebo GAK2 |  |  |  | 4635 | 4635
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV |  |  |  | 3605 | 3605
Příplatky k akustickým krytům GAK
Příplatek za barvu dle standardního vzorníku RAL.
Popis |  |  |  | Základní cena | Vaše cena
Příplatek za barvu pro kryt typ GAKE |  |  |  | 4945 | 4945
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Akustické kryty typu GAK1, GAK2 a GAKV jsou lakovány ve standardních barvách dle RAL (na dotaz).
Akustické kryty typu GAKE jsou standardně dodávány v pozinkovaném provedení, lakování je za příplatek.
V případě potřeby je možné dodat kryt atypických rozměrů, podle potřeb dané jendnotky.
Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Protihlukové digestoře GPHD
zadejte váš rabat
Ceník protihlukových digestoří GPHD |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 1.03 | 1
Standardní rozměr - průmyslové provedení |  |  |  |  | ITS150-01
Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
GPHD 1500x1500x500 | Šířka | Hloubka | Výška | Základní cena | Vaše cena
provedení ZN | 1500 | 1500 | 500 | 28520 | 28520
provedení ZN lakované RAL |  |  |  | 32025 | 32025
provedení NEREZ 1.4301 |  |  |  | 54065 | 54065
provedení NEREZ 1.4404 |  |  |  | 61790 | 61790
Zmenšený rozměr - interiérové provedení |  |  |  |  | ITS150-01
Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
GPHD 1200x1200x250 | Šířka | Hloubka | Výška | Základní cena | Vaše cena
provedení ZN | 1200 | 1200 | 250 | 25020 | 25020
provedení ZN lakované RAL |  |  |  | 28110 | 28110
provedení NEREZ 1.4301 |  |  |  | 45720 | 45720
provedení NEREZ 1.4404 |  |  |  | 51490 | 51490
Provedení:
provedení ZN | vyrobeno z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy
provedení ZN lakované RAL | vyrobeno z pozinkovaného plechu, lakovaného ve standardní barvě RAL
provedení NEREZ 1.4301 | vyrobeno ze základní potravinové nerezi bez další povrchové úpravy
provedení NEREZ 1.4404 | vyrobeno z chemického nerezu bez další povrchové úpravy
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
V případě potřeby je možné dodat digestoř atypických rozměrů, podle potřeb dané instalace.
Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !